جناب آقای مهندس نباتیان

موضوع: پیش فاکتور چراغ های خطی

| برآورد هزینه اولیه خرید |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح کالا | مشخصات فنی |  | تعداد | واحد سنجش | قیمت واحد (ريال) | قیمت کل (ريال) |
| 01 | چراغ خطی 3121 | چراغ خطی توکار با شار نوری 2500 لومن بر متر به رنگ نور سفید طبیعی با درجه حرارت 4000 کلوین همراه با پروفیل از جنس آلومینیوم به سایز سطح مقطع عرض 31 و ارتفاع 21 میلیمتر با میزان ولتاژ 24 ولت همراه با منبع تغذیه سوییچینگ از برند مینول اصلی با سه سال گارانتی |  | 82 | متر | 18.000.000 | 1.476.000.000 |
| 02 | چراغ خطی 5931 | چراغ خطی توکار با شار نوری 1200*2 لومن بر متر به رنگ نور سفید طبیعی با درجه حرارت 4000 کلوین همراه با پروفیل از جنس آلومینیوم به سایز سطح مقطع عرض 59 و ارتفاع 31 میلیمتر با میزان ولتاژ 24 ولت همراه با منبع تغذیه سوییچینگ از برند مینول اصلی با سه سال گارانتی |  | 53 | متر | 26.000.000 | 1.378.000.000 |
| 03 | چراغ خطی 8575 | چراغ خطی روکار با شار نوری 1200*3 لومن بر متر به رنگ نور سفید طبیعی با درجه حرارت 4000 کلوین همراه با پروفیل از جنس آلومینیوم به سایز سطح مقطع عرض 85 و ارتفاع 75 میلیمتر با میزان ولتاژ 24 ولت همراه با منبع تغذیه سوییچینگ از برند مینول اصلی با سه سال گارانتی |  | 9 | متر | 45.000.000 | 405.000.000 |
| ردیف | شرح کالا | مشخصات فنی |  | تعداد | واحد سنجش | قیمت واحد (ريال) | قیمت کل (ريال) |
| 01 | چراغ خطی 3121 | چراغ خطی روکار با شار نوری 1200 لومن بر متر به رنگ نور سفید طبیعی با درجه حرارت 4000 کلوین همراه با پروفیل از جنس آلومینیوم به سایز سطح مقطع عرض 18 و ارتفاع 17 میلیمتر با میزان ولتاژ 24 ولت همراه با منبع تغذیه سوییچینگ از برند مینول اصلی با سه سال گارانتی |  | 30 | متر | 11.500.000 | 345.000.000 |
| جمع کل (ريال) |  |  | 3.604.000.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | سه میلیارد و ششصد و چهار میلیون |  |  |  |  |

- در صورت ایجاد نوسانات ارزی قبل از انعقاد قرارداد و واریز پیش پرداخت، تمامی قیمت ها بروز محاسبه میگردد.

- نرخ تسعیر دلار 1.600.000.000ريال محاسبه شده است.

- گارانتی محصولات سه سال میباشد.

مدیر فروش

پریسا خیری